## Espectro Diseño
ZUCS | 0.13089
R
Z4 | 0.45
Uc | 1
C | 1.5707
T (hn/CT) | 0.63667
Tp | 0.4
TL | 2.5
S1 | 1
R | 5.4
Ro | 6
Ia | 0.9
Ip | 1
k | 1.0683

## CARGAS
DEAD | Peso Propio de los Elementos Estructurales
CM | Peso Acabados + Peso ladrillo Techo + Peso muros albañilería + Tanque Elevado
| Peso Acabados |  | 100 | kg/m2
| Peso Ladrillo de Techo |  | 90 | kg/m2
Vc=0.05+0.25H
Vc=0.05+0.25(0.15)
|  |  | Vc | 0.0875 | m3/m2
|  |  | Peso Esp. Concreto |  | 2400 | kg/m3
|  |  | Wc | 210 | kg/m2
Wladrillo = Wlosa-Wc
|  |  | Wladrillo | 90 | kg/m2
| Peso Muros sobre Área |  | 250 | kg/m2
| Peso Muros sobre Viga |  | e | 0.15 | m
|  |  | h | 1.2 | m
|  |  | Peso Esp. | 1350 | kg/m3
|  |  | Wmuro | 243 | kg/m
| Tanque Losa Ascensor (1) |  | Vol | 2.5 | m3
|  |  | Peso Esp. H2O | 1000 | kg/m3
|  |  | Wtanque | 2500 | kg
|  |  | Área | 4 | m2
|  |  | Wtanque/m2 | 625 | kg/m2
| Tanque Losa Central (4) |  | Vol | 10 | m3
|  |  | Peso Esp. H2O | 1000 | kg/m3
|  |  | Wtanque | 10000 | kg
|  |  | Área | 17.5 | m2
|  |  | Wtanque/m2 | 571.4286 | kg/m2
LIVE | Carga Viva de Entrepiso
| Sótano | Garaje | 250 | kg/m2
| Semisótano | Garaje | 250 | kg/m2
|  | Escalera | 250 | kg/m2
| 1°-2°nivel | Restaurante | 400 | kg/m2
|  | Escalera | 500 | kg/m2
| 3°-10°nivel | Departamentos | 200 | kg/m2
|  | Escalera | 200 | kg/m2
LIVE UP | Carga Viva de Techo
|  | Azotea | 100 | kg/m2

## COMBINACIONES
COMBINACIÓN N°01: 1.4CM+1.7CV
COMB1 | 1.4 | DEAD | 1.4 | CM | 1.7 | LIVE | 1.7 | LIVE UP
COMB2 | 1.4 | DEAD | 1.4 | CM | 1.7 | LIVE 1 | 1.7 | LIVE UP
COMB3 | 1.4 | DEAD | 1.4 | CM | 1.7 | LIVE 2 | 1.7 | LIVE UP
COMBINACIÓN N°02: 1.25CM+1.25CV+-CS
COMB4 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE | 1.25 | LIVE UP | 1 | SxD
COMB5 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE | 1.25 | LIVE UP | -1 | SxD
COMB6 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE | 1.25 | LIVE UP | 1 | SyD
COMB7 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE | 1.25 | LIVE UP | -1 | SyD
COMB8 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 1 | 1.25 | LIVE UP | 1 | SxD
COMB9 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 1 | 1.25 | LIVE UP | -1 | SxD
COMB10 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 1 | 1.25 | LIVE UP | 1 | SyD
COMB11 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 1 | 1.25 | LIVE UP | -1 | SyD
COMB12 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 2 | 1.25 | LIVE UP | 1 | SxD
COMB13 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 2 | 1.25 | LIVE UP | -1 | SxD
COMB14 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 2 | 1.25 | LIVE UP | 1 | SyD
COMB15 | 1.25 | DEAD | 1.25 | CM | 1.25 | LIVE 2 | 1.25 | LIVE UP | -1 | SyD
COMBINACIÓN N°03: 0.90CM+-CS
COMB16 | 0.9 | DEAD | 0.9 | CM | 1 | SxD
COMB17 | 0.9 | DEAD | 0.9 | CM | -1 | SxD
COMB18 | 0.9 | DEAD | 0.9 | CM | 1 | SyD
COMB19 | 0.9 | DEAD | 0.9 | CM | -1 | SyD
COMBINACIÓN N°04: ENVOLVENTE
COMB20 | COMB1 + COMB2 + … + COMB19